安徽省宿州市中医医院呼吸机采购项目01包

竞争性磋商文件

项目编号:SZZFCG-2018222

采 购 人：安徽省宿州市中医医院

采购代理机构：安徽建鑫工程咨询有限公司

二〇一八年七月

- 目   录

第一篇  竞争性磋商采购公告

第二篇  竞标磋商须知

第三篇	  技术参数

第四篇  合同主要条款

第五篇  响应文件格式要求

第一篇

安徽省宿州市中医医院呼吸机采购项目

竞争性磋商采购公告

安徽建鑫工程咨询有限公司受安徽省宿州市中医医院委托，对安徽省宿州市中医医院呼吸机采购项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：安徽省宿州市中医医院呼吸机采购项目

2、项目编号：SZZFCG-2018222

3、采购预算：01包45万，02包30万

4、采购方式：竞争性磋商

5、采购需求：01包采购国产呼吸机3台，02包采购进口呼吸机1台，详见技术参数及供货要求。

5、包段划分：两个包段

二、磋商保证金金额：01包9000.00元；02包6000.00元。磋商保证金应在磋商有效期截止日后六十天内保持有效。

三、供应商资质要求：具备《政府采购法》第22条规定的条件的资质，同时具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一），同时营业执照中经营范围包含本项目采购的货物；供应商是生产商的必须提供有效的医疗器械生产许可证和有效的医疗器械注册证书；供应商是代理商的必须提供有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营许可凭证；

四、供应商须在开标前登录宿州市公共资源交易网（http://www.szggzyjy.cn）进行企业资质信息登记，详细操作流程见（http://www.szggzyjy.cn/szfront/InfoDetail/?InfoID=83a7395d-1fd4-496b-81e6-fda2f03ab75e&CategoryNum=010）。

五、竞争性磋商采购文件提供方式及时限：请供应商于2018年7月6日8：00 时起至2018年7月 12日17:30时止，在宿州市公共资源交易网（http://www.szggzyjy.cn）登录投标单位、下载采购文件，否则其磋商将被拒绝。

六、磋商响应文件送达截止时间和地点：供应商应于2018年 7月 16日9时00分 （北京时间）前将标书密封送交到宿州市银河一路与磬云路交叉口西，宿州市公共资源交易中心开标五室，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、磋商时间和地点：本次采购将于2018年7月 16 日9 时00分（北京时间），在宿州市公共资源交易中心开标 五室开标，磋商供应商法人代表或被授权人必须按时出席。

八、竞争性磋商采购文件如果有更正说明，将在“宿州市公共资源交易网”上公布，请予以关注。

九、采购人：安徽省宿州市中医医院

联系人：陈龙

电话：0557-3061038、13856115667

地址：宿州市西昌北路157号（安徽省宿州市中医医院）

采购代理机构：安徽建鑫工程咨询有限公司

联系人：王浩

电话：0557-3033559、15212581211

地址：安徽省宿州市南翔云集商业街3#楼29层

2018年7月6日

第二篇  竞标磋商须知

一、竞争性磋商须知前附表

| 项目名称 | 安徽省宿州市中医医院呼吸机采购项目01包 |
| --- | --- |
| 交货地点 | 宿州市西昌北路175号（安徽省宿州市中医医院） |
| 供货期 | 具体以磋商结果确定的日期为准 |
| 质量标准 | 符合国家规定标准 |
| 质保期 | 2年（保修期内每年提供不低于两次免费保养） |
| 竞标有效期 | 60 日历天 |
| 采购控制价 | 最高限价：45万 各供应商的报价如果高于采购人最高限价的，则作为无效报价，响应文件按无效处理。 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 响应文件递交地点及截止时间 | 地点：宿州市公共资源交易中心开标 五室 递交时间：2018年7月 16日上午8:00-9:00（北京时间） 截止时间：2018年 7月16日上午9:00（北京时间） |
| 磋商时需要携带的原件 | 1、法人代表或授权委托人参加开标大会前须携带以下资料原件：法定代表人身份证明或法人授权委托书、法人身份证或被委托人身份证否则响应文件将被拒绝接收。 2、各供应商需提交的各种证明供应商具备合格资格条件的有效证件、原始资料，应在磋商截止时间前一次性提交给采购代理机构，进入评标后再提交不予受理，造成的后果供应商自负。 |
| 磋商保证金 | 磋商保证金请由供应商基本账户于2018年 7月 16日 9:00时前汇至以下指定银行账户（以到账时间为准）： 户 名：宿州市公共资源交易中心 开户行：中国工商银行股份有限公司宿州汴河支行 账 号： 1312000238000306804 注：1、磋商保证金必须由供应商CA登记的基本帐户转帐，否则磋商无效（办理CA后基本账户发生变更的应及时到CA办理机构办理变更手续）； 2、磋商保证金缴纳单位名称与供应商单位名称必须一致，否则磋商无效； 3、供应商在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明磋商项目名称及包别 |
| 履约保证金 | 履约保证金的金额：中标合同价的10%，中标人的在签订合同前将履约保证金由供应商基本账户转入到以上指定账户。履约保证金的返还方式：供货验收合格后28天内退还。 |
| 注意事项 | 1、本项目不召开磋商答疑会，各供应商如有疑问，请将电子档文件发至350719661@qq.com。我们将对各家疑问以不署名方式统一解答，并将答疑结果在宿州市公共资源交易网上发布。各供应商自行浏览并下载，因供应商自身原因未及时下载相关答疑内容，导致响应文件存在相应偏差，采购人和采购代理机构不承担由此产生的任何责任。如存在多份答疑，内容存在冲突或重复，以日期较晚者为准。 2、资格审查表及设计任务书中对磋商资格未要求提供相应证明原件的供应商可以不提供。 3、中标单位还需承担项目专家评审费等与开、评标活动相关的费用（收费文件为：国家计委印发的[招标代理服务收费管理暂行办法]（计价格[2002]1980号）、[国家发展改革委办公厅关于招标代理收费有关问题的通知]（发改价格[2003]857号）及（发改价格[2011]534号文件）、 [安徽省发展改革委关于安徽省评标评审专家劳务费支付标准的指导意见]。以上文件如有新版，以新版为准。供应商在磋商报价时要自行考虑此部分费用。 |

## 二、竞争性磋商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、磋商资质

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

1、根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足以下条件的法人、其他组织或者自然人：

（1）、具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件；

（7）同时具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一），同时营业执照中经营范围包含本项目采购的货物；供应商是生产商的必须提供有效的医疗器械生产许可证和有效的医疗器械注册证书；供应商是代理商的必须提供有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营许可凭证；

2、由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，还应仔细阅读该项目（或包）的资质要求。

3、供应商必须确保自己在响应文件中提交的信息真实、准确。否则，供应商因此蒙受损失，采购人概不负责。

4、本项目不接受联合体磋商。

### 三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件由竞争性磋商招标公告、竞争性磋商须知、磋商项目概况、合同主要条款和响应文件格式要求五部分组成。

2、采购代理机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

3、竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在递交响应文件截止时间8日前向采购代理机构要求澄清，在递交响应文件截止时间5日前，采购代理机构可视具体情况做出处理或答复，澄清和答复将以书面形式回复所有购买磋商文件的供应商。如供应商未提出疑问，视为完全理解和同意本磋商文件。

### 四、磋商要求

1、供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）竞标报价函；

（2）授权书（如授权）

（3）磋商报价表（格式）

（4）响应表（格式）

（5）设计方案

（6）二次（最终）报价

供应商应当使用本磋商文件提供的表式，表式可以按同样格式进行扩展。

2、响应文件有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为磋商开始时间起60天。

3、磋商保证金：9000元

磋商保证金请由供应商基本账户于2018年 7月 16日 9:00时前汇至以下指定银行账户（以到账时间为准）：

户  名：宿州市公共资源交易中心

开户行：中国工商银行股份有限公司宿州汴河支行

账  号： 1312000238000306804

注：（1）、磋商保证金必须由供应商CA登记的基本帐户转帐，否则磋商无效（办理CA后基本账户发生变更的应及时到CA办理机构办理变更手续）；

（2）、磋商保证金缴纳单位名称与供应商单位名称必须一致，否则磋商无效；

（3）、供应商在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目名称及包别 ；

（4）、必须从供应商基本账户转入到以上指定账户，并注明磋商项目名称，磋商保证金于提交响应文件截止时间前必须到达以上指定账户，不从供应商基本帐户转出及未按时提交保证金的，响应文件无效。

（ 5）、磋商保证金缴纳单位名称须与供应商名称一致，否则供应商自行承担由此带来的任何风险。

（6）发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还。

A、供应商在磋商开始后，签订合同前撤回其响应文件。

B、供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的服务条款和价格等签订合同）。

（7）磋商保证金的退还：

A、中标人的磋商保证金，在采购合同签订之日起五个工作日内退还。

B、未中标人的磋商保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

C、政府采购项目有质疑、投诉的，中标候选人、提出质疑的供应商及投诉人的磋商保证金在质疑、投诉处理后，按相关规定办理。

(8)中标人有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A、中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

B、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

C、拒绝履行合同义务的。

4、竞标报价

各供应商不得超过采购人发布的采购控制价进行竞标报价，否则，按无效磋商处理。各供应商根据本工程实际情况，结合市场行情和自身企业实力进行费用包干报价。

5、响应文件主要包括

（1）、磋商函格式

（2）、开标一览表

（3）、货物服务报价表

（4）、商务要求响应情况表

（5）、技术规格响应表

（6）、货物服务技术方案

（7）、资格证明文件

6、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件正本一份，副本四份。

（2）最后报价表必须由供应商法人代表或其授权代表签名。

7、响应文件的递交

（1）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本应分别密封。封装外套上注明项目名称、供应商名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。响应文件需胶装成册不得活页装订。

（2）响应文件投递截止时间：参阅竞争性磋商须知前附表。

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商，其中1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

9、无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，按无效磋商处理：

（1）法人代表或法人授权代表未参加磋商；

- （2）无有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

- （3）响应文件不按规定的格式、内容填写；

（4）供应商的资质不符合竞争性磋商文件第二篇第二条“磋商资质”要求的内容；

（5）提供虚假磋商资料的；

（6）最后报价高于磋商文件规定的控制价。

### 五、磋商程序：

采用资格后审，先资格审查、资格审查合格的供应商方进入下一步程序。

1、采购人组织的磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行。供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性磋商以响应文件送达顺序为磋商顺序，由采购人组织的磋商小组分别与各供应商进行磋商(磋商过程包含方案介绍)。

具体磋商内容如下：

（1）、供货期；

（2）、价格；

（3）、售后跟踪服务的质量；

（4）、质保期结束后的维修事宜。

3、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的方案资料、价格或其他信息。

4、初始磋商后，如磋商文件有实质性变动的，磋商小组须以书面形式通知所有参加磋商的供应商。所有供应商根据竞争性磋商文件或其补遗书在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最后报价。磋商小组在此基础上公平选定成交商。

5、供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由供应商法人代表或其授权代表签字。

6、磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最终报价表》），并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。（后附综合评分法的技术部分、报价部分评审标准）

- 资格后审

供应商资格合格条件标准表

| 1 | 授权委托书 （如委托） | 提供有效的授权委托书（符合竞争性磋商文件格式要求，验证授权委托书及身份证原件） | 需查看原件，复印件加盖公章装订在响应文件中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（验证营业执照副本原件） | 需查看原件，复印件加盖公章装订在响应文件中 | 注：已办理三证合一的仅验证第2项内容 |
| 3 | 税务登记证 | 具备有效的税务登记证（验证税务登记证副本原件） | 需查看原件，复印件加盖公章装订在响应文件中 |  |
| 4 | 组织代码证 | 具备有效的组织代码证（验证组织代码证副本原件） | 需查看原件，复印件加盖公章装订在响应文件中 |  |
| 5 | 医疗器械经营许可证 | 具有有效的医疗器械经营许可证以及相关医疗经营许可证资质证明 | 需查看原件，复印件加盖公章装订在响应文件中 |  |
| 6 | 响应文件响应性 | 响应竞争性磋商文件 | 磋商报价、供货期、付款方式等响应磋商文件的要求 |  |
| 7 | 满足政府采购法第22条规定 | 满足政府采购法第22条规定 | 相关证明资料的复印件加盖公章装订在响应文件中 |  |

必要合格条件必须全部合格才为合格。

（2）综合评分：

对响应文件技术部分的详细评审（满分70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 | 25 | 评委根据供应商所提供的产品技术参数进行评审，技术参数全部响应的得25分，有一项“★”负偏离废标，有一项非“★”号负偏离减5分，本项最多得25分。 |
| 2 | 产品业绩 | 22 | 供应商提供自2015年1月1日以来，在二、三甲医院同品牌、同型号业绩合同，每提供一个得2分,共计22分。 （备注：提供合同原件，合同复印件胶装在响应文件中，日期以签订时间为准，否则不得分。） |
| 3 | 本地化服务 | 6 | 1、磋商产品制造厂家在安徽设有售后服务维修站得3分（需提供工商部门颁发的营业执照副本、地址、联系人、联系电话）。 2、磋商产品制造厂家在安徽省有办事处得3分，提供工商部门颁发的营业执照副本（需提供工商部门颁发的营业执照副本、地址、联系人、联系电话） |
| 4 | 培训服务承诺 | 3 | 根据供应商提供的培训组织形式、培训计划、培训内容等进行横向比较，1-3分。 |
| 5 | 免费质保期 | 6 | 免费质保期在满足磋商文件要求的前提下，设备免费质保期每增加一年加2分，满分6分。 |
| 6 | 售后服务 | 8 | 1、根据各供应商维修方式的速度以及能力、响应时间进行打分，满分4分； 2、根据各供应商承诺的保修范围、维保费用的优惠、提供免费配件及技术培训措施等情况进行打分，满分4分； |
|  | 合计 | 70 |  |

注：第1条设计方案最终得分为：各评委打分的平均值。

对最终的报价评分（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注：上述磋商报价得分计算公式中30%为报价总分占总分值的比重

9、技术部分得分+报价得分为供应商的最终总得分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐一至三名供应商为成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人随机抽取的方式推荐。

六、成交通知

1、磋商成交结果依法公示。

2、公示期结束后3日内，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过磋商有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、采购人在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的供应商。

4、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 七、签订合同

1、成交供应商在成交通知书发出后7日内应按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同，否则视为放弃成交资格。

2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购人将取消其成交资格并没收磋商保证金。

## 第三篇   技术参数

主机部分

适用范围：成人、儿童、婴幼儿

★具有理想身高模式，关联IBW理想体重，参数自动设定

设置方式：在一体化屏幕中进行参数设置与信息监测等操作

★显示方式：≥12.1”高分辨率一体化触摸屏，不含数码管数字显示与操作窗，不含外接扩展显示屏。

屏幕显示：2道波形同屏显示，支持2个呼吸环、波形和监测参数同屏显示，显示屏非常方便实现与主机的分离，并可灵活固定在其他装置上，方便医务工作者观察患者通气情况

★操作平台可与气路平台分离，可多角度监测患者通气信息并降低医患传染概率

后备电源：内置锂电池，主机集成一体扩展插槽，非常方便扩展第二块锂电池，延长续航时间≥120分钟

具有VGA、USB等数据输出功能

具有同步雾化功能、具备智能增氧功能

★具有手动、吸气保持等临床干预功能、具备肺力学监测功能，ATC自动导管补偿功能，管路顺应性补偿功能

具有大气压自动校正功能

★内置流速传感器，不外露，非耗材

★电动电控呼吸机（高品质涡轮提供动力，涡轮寿命≥30000小时）

★具有有创通气模式、无创面罩通气

★呼吸机生产企业对于呼吸机的生产及销售年限超过10年以上

参数设置：

通气方式：定容通气、定压通气，

★通气模式：VCV、PCV、SIMV、SPONT、CPAP、PSV、PRVC、BIVENT、NIV/CPAP、NIV-T、NIV-S/T

★潮气量：20ml～2000ml

控制压力：5-60 cmH2O

支持压力：0-60 cmH2O

呼吸频率：1～80bpm、SIMV频率：1-40bpm

吸入氧浓度： 21%~100%

吸气屏气时间： 0~4s

压力上升时间Tslop：0-2s

呼气末正压： 0-35cmH2O

呼气灵敏度： 5%～80%

压力触发灵敏度：-20—0cmH2O

流速触发灵敏度：0.5-20L/MIN

监测参数：

吸入潮气量、呼出潮气量、总计呼吸频率、自主呼吸频率、分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、气道峰值压力、气道平均压力、气道平台压、呼吸末正压、氧浓度，无创呼吸泄漏比（leakNIV），浅快呼吸指数（RSBI），吸呼比（I/E）

肺功能力学监测：肺顺应性（静态、动态）、气道阻力、Auto－PEEP，呼吸功，时间常数（Tc）

弹性系数（Elastance）

监测波形：流量波形、压力波形、容量波形、压力容量环、流速容量环、压力流速环，并具有波形冻结分析功能

报警参数：

氧气不足、空气不足、分钟通气量上限、分钟通气量下限、气道压力上限、气道压力下限、自主呼吸频率高、窒息、交流电源断电、氧浓度上限、氧浓度下限、二氧化碳高低报警、交流电故障、电池电量低、泄露。

- 第四篇  合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人： |
| 2 | 付款条件：项目验收合格后，支付合同价款的90%，余款作为质保金，质保期结束后一次性付清。 |
| 3 | 履约保证金：中标供应商在签订合同时应提交合同总价10%的履约保证金。 |

二、合同条款

目  录

1、定义

1.1本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指采购人、中标供应商双方签署的、合同格式中载明的采购人、中标供应商双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，中标供应商在完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的价格。

（3）“货物”系指中标供应商根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定中标供应商承担与供货有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它的服务和安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务等。

2、技术规格

2.1中标供应商所提供货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

3、知识产权

3.1中标供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权方面的起诉。

4、包装要求

4.1除合同另有规定外，中标供应商供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标供应商承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运条件

5.1中标供应商负责安排运输，运输费由中标供应商承担。

5.2运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。

5.3中标供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，中标供应商应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6、支付

6.1本合同以人民币付款。

6.2中标供应商应按照双方签订的合同规定交货。交货后中标供应商应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后签署验收单：

（1）运输部门出具的有关收据；

（2）发票；

（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（4）装箱单；

（5）验收证书。

6.3项目验收合格后，支付合同价款的90%，余款作为质保金，质保期结束后一次性付清。。

7、技术资料

7.1中标供应商在交货时，应附上每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册或示意图。

8、质量保证

8.1中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后卖方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标供应商负担。

8.2根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式向中标供应商提出本保证下的索赔。

8.3免费质保期内，中标人应在接到磋商人通知十二小时内到场保修（或），以排除故障，使设备或软件完全恢复正常使用。免费质保期结束后，中标人仍应对该系统提供及时、良好、完整的维护维修服务。设备或软件由于其本身的设计缺陷或设备材料质量问题造成的任何故障或损坏，中标人必须及时维修或更换，一切费用由中标人承担。

8.4如果中标供应商在收到通知后七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。

9、检验

9.1在发货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

9.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地有关部门进行检验，并有权凭检验证书向中标供应商提出索赔。

10、索赔

10.1根据当地有关部门出具的检验证书向中标供应商提出索赔。

10.2根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出的索赔和差异负有责任，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

（1）中标供应商同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

（3）用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，中标供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所遭受的一切直接费用。同时，中标供应商应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在采购人发出索赔通知后20天内，中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受，如中标供应商未能在采购人提出索赔通知后20天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从中标供应商提交的履约保证金中扣除索赔金额。

11、迟交货

11.1中标供应商应按照“货物需求一览表”中规定的交货期交货，并交付采购人验收使用。

11.2如果中标供应商拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收罚款和/或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果中标供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

12、违约罚款

12.1除合同第13条规定外，如果中标供应商没有按照规定的时间交货和提供服务，采购人将课以罚款。罚款将从货款中扣除，罚款应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但罚款的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人应考虑终止合同。

13、不可抗力

13.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非采购人、中标供应商责任造成的爆炸、火灾以及当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、税费

14.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

14.2中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由中标供应商负担。

15、履约保证金及质量保证金

15.1中标供应商应在签订合同的同时，通过CA登记的基本账户，提供相当于合同总价10%的履约保证金（或等额金融机构、担保机构出具的保函）。

15.2如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

15.3项目竣工验收后，履约保证金转为质量保证金。

15.4质量保证金在自项目验收日起满十二个月后返还。

16、仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向宿州市仲裁委员会提交仲裁。

16.2在仲裁期间，合同应继续履行。

17、违约终止合同

17.1在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物;

（2）中标供应商在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。

17.2在采购人根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，中标供应商应对采购人购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

18、破产终止合同

18.1如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知中标供应商终止合同，终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19、转让

19.1除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、验收

20.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的,应当对验收结果进行书面确认。

20.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目,可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

20.3对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

20.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

20.5验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人应当及时报告本级财政部门。

21、合同生效及其它

21.1合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。

21.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

21.3如需修改或补充合同内容，应经双方协商签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

五、合同格式

采  购  人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

采购代理机构：

甲方通过         组织的竞争性磋商活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）中标供应商提交的响应文件和响应报价表；

（3）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“货物服务报价表”。

4.合同金额

合同总金额为（人民币）               元

大写：                               。

5.付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

6.交货时间

本合同货物的交货地点在“货物服务报价表”中有明确规定。

7.合同生效

本合同经四方合法代表签字、单位盖章,并在采购人或交易中心收到中标供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：             中标供应商（乙方）：

单位盖章：                   单位盖章：

法人或法人                   法人或法人

授权人（签字）：             授权人（签字）：

联系电话：                   联系电话：

日期：    年   月   日       日期：   年    月   日

采购代理机构：                 见 证 方：

宿州市公共资源交易中心

单位盖章：                     单位盖章：

项目负责人：                   中心负责人（签字）：

日期：   年   月   日          日期：    年    月    日

第五篇   响应文件格式要求

一、开标一览表

致：

1、根据贵方       （分包编号）磋商公告，我们决定参加贵方组织的        （分包名称）的磋商采购活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方    （供应商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总竞标价为人民币（大写）        （￥       元）。质量达

### 标准，质保期        年。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的供货、安装、调试，并交付采购人验收、使用；

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵方递交金额为人民币（大写）             （￥       元）的磋商保证金。并且承诺，在磋商有效期内如果我方撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的相应文件一式     份，其中正本一份、

副本     份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商单位名称：

（盖单位公章）

法人或被授权人姓名（签字或盖章）：

日    期：

请供应商详细填写如下内容（与CA一致），以便采购单位退还磋商保证金：

收款人：              开户行：             账号：

联系电话：                联系人：           。

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

二、法定代表人身份证明及授权委托书（如果授权）

(一)法定代表人身份证明

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：      年     月      日

经 营 期 限：

姓名：(法定代表人签字)性别：       年龄：         职务：       系

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

（二）授权委托书

本人             (姓名)系                 (供应商名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：竞标有效期时间范围内  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：                  (盖单位章)

法定代表人：             (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                  (签字)

身份证号码：

年    月    日

## 三、货物服务报价表

| 序号 | 货物服务名称与型号 | 制造或服务最终提供商 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（盖单位公章）：

法人或被授权人姓名（签字或盖章）

## 四、商务要求响应情况表

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商填写 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 |  |

（盖单位公章）：

法人或被授权人姓名（签字或盖章）

## 五、技术规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件要求 |  | 供应商填写 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |

（盖单位公章）：

法人或被授权人姓名（签字或盖章）

注意：

1、供应商必须将自己所投产品真实、准确地填入“供应商填写”中。

2、供应商必须根据自己所投产品与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

## 六、货物服务技术方案

（一）供应商简介

（不超过1000字）

（二）方案的基本考虑

（详细说明）

（三）培训及售后服务

- 资格证明文件

一、企业法人营业执照（原件扫描件）

二、税务登记证（原件扫描件）

三、组织机构代码证（原件扫描件）

四、财务状况报告

经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明（证明账户资金往来正常即可）

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（缴款凭证）

## 六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 七、检察院开具的无行贿犯罪记录证明（可以使用有效期内的扫描件）

## 八、本项目要求的其他资格证明文件（资格证书、业绩合同等）

七、二次（最终）报价

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 磋商报价 （人民币） | 总价（大写）： （小写）： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否响应磋商文件的要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

供应商：

法定代表人或授权委托人：

日期：      年      月       日

本表不需装订在响应文件中，请各供应商加盖单位公章后携带空白表格至评标现场，由授权代表人现场填写后提交。